|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供水单位 | 水源水水质 | 供水厂出厂水水质 | 用户水龙头（末梢水）水质 |
| 监测点数 | 监测项目数 | 达标率 | 监测点数 | 监测项目数 | 达标率 | 监测点数 | 监测项目数 | 达标率 |
| 铜川市自来水（集团）有限公司 | 4X3 | 27 | 100﹪ | 6X3 | 31 | 100﹪ | 4X3 | 31 | 100﹪ |
| 铜川供水有限责任公司（新区供水厂） | 1X3 | 11 | 100% | 1X3 | 35 | 100% | 4X3 | 35 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

铜川市2019年第二季度饮用水水质安全状况监督公示(4—6）